Serock, dnia 2 lutego 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego:

# Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

tel. 0-22 782 75 73, fax: 0-22 782 61 51, e-mail: kzb@serock.pl, www.serock.pl

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759).

- Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

„Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku”

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV: 45233222-1,

Zamówienie obejmuje:

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej i kolorowej 
  o gr. 6 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta i z materiałem z odzysku),

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników lub dróg z kostki betonowej szarej 
  i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta i z materiałem 
  z odzysku),

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm  
  (z materiałem zakupionym przez oferenta),

- przebudowę krawężników betonowych i obrzeży (z materiałem zakupionym przez  
  oferenta i z materiałem z odzysku),

- wykonywanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz zaworów 
  wodociągowych i gazowych,

- wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem o średniej grubości 5 cm

- montaż oznakowania pionowego (materiał Zamawiającego)

Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Terminy realizacji konkretnych zleceń będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym, a ich okres realizacji będzie zależny od zakresu danego zlecenia.

- Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

- Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

- złożą kompletną ofertę, której zawartość opisana jest w punkcie poniżej.

- przyjmą jednoznacznie wszystkie postanowienia umowy.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie poszczególnych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz,

- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 2 do siwz.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznikiem do oświadczenia może być kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

- Parafowany formularz umowy – załącznik nr 3

- wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania, wskazaniem zamawiającego i jego adresu  – załącznik nr 4. Wymagane jest wykonanie przynajmniej w jednym roku usług remontu lub budowy chodników o łącznej wartości brutto minimum 50 tys. zł. Do wykazu należy załączyć referencje potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

B) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

- wszystkie dokumenty, oświadczenia  informacje wymienione w punkcie 9A składane 
są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9A ppkt. 2 i 3, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych pkt. 9A ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C) Dokumenty wymienione wyżej powinny zostać złożone w formie oryginałów 
lub kserokopii. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii bądź odpisów dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Sposób złożenia oferty oraz porozumiewania się wykonawcy
z zamawiającym:

1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.

2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 Prawa zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.

(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej).

- Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Arkadiusz Kozon, tel. 0- 22 782-75-73

Informacji można uzyskać w dni powszednie od godz. 7.00-15.00

- Wadium: nie dotyczy

- Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, bindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej 
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

oferta na

„Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku”

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (ul. Nasielska 21, 05-140 Serock) 
w pok. nr 10  I p. do godz. 13.00 w dniu 17 lutego 2011 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 13.10 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 (I piętro).

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty = sumie ryczałtowych cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych prac zsumowanych według następującego wzoru:

Cena oferty = cena I x 16% + cena II x 16% + cena III x 10% + cena IV x 10% + cena V x 5% + cena VI(a+b) x 10% + (cena VII + cena VIII + cena IX + cena X) x 15% + cena XI x 10% + cena XII(a+b) x 8%,

gdzie:

cena I	    - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej 
                 i kolorowej o gr. 6 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta),

cena II    - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej 
                 i kolorowej o gr. 6 cm  (z materiałem z odzysku),

cena III   - wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej 
                 i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta),

cena IV   - wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej 
                 i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem z odzysku),

cena V    - wykonywanie remontu  1m² chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm  
                 (z materiałem zakupionym przez oferenta),

cena VI   - wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem

- o grubości 5 cm,

- za każdy następny 1 cm grubości,

cena VII  - wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (z materiałem  
                 zakupionym przez oferenta),

cena VIII - wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (materiał z odzysku),

cena IX    - wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (z materiałem zakupionym  
                 przez oferenta),

cena X     - wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (z materiałem z odzysku),

cena XI    - wykonanie regulacji 1 studzienki kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej lub  
                  zaworu wodociągowego, gazowego,

cena XII   - montaż oznakowania pionowego (materiał Zamawiającego)

- kompletny znak drogowy (słupek + znaki drogowe)

- słupek pikietażowy (U-1a)

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN.  Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie protokół odbioru robót i faktura VAT.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

## Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 100%.

Sposób oceny ofert: za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów. Liczba punktów obliczana będzie na podstawie wzoru:

P = (Cmin : Cn) x 100

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,

Cmin – cena oferty o najniższej cenie,

Cn – cena oferty badanej.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony  pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

ZATWIERDZAM

Dnia: 02.02.2011 r.

Mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Serocku

Załączniki:

  - formularz oferty,

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

  - wzór umowy,

  - wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

Miejsko - Gminny Zakład  Gospodarki 
Komunalnej w  Serocku

ul. Nasielska 21

05-140 Serock

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:..............................................................................................

Adres: ................................................................................................................

tel./fax: …………………………………………………………. e-mail:.................................................

REGON: ……………………………………       NIP: …………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku.

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

- Oferuje wykonanie poszczególnych prac za kwotę:

cena I	    - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej 
i kolorowej o gr. 6 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….)

cena II    - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej 
i kolorowej o gr. 6 cm  (z materiałem z odzysku),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….)

cena III   - wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej 
i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem zakupionym przez oferenta),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….)

cena IV   - wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej 
i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem z odzysku),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….)

cena V    - wykonywanie remontu  1m² chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm  
(z materiałem zakupionym przez oferenta),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….)

cena VI    - wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem

- o grubości 5 cm,

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

- za każdy następny 1 cm grubości,

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………………..……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

cena VII    - wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (z materiałem zakupionym przez oferenta),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

cena VIII   - wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (z materiałem 
z odzysku),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

cena IX     - wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (z materiałem zakupionym przez oferenta),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….)

cena X      - wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (materiał z odzysku),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

cena XI     - wykonanie regulacji 1 studzienki kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej lub zaworu wodociągowego, gazowego,

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

cena XII   - montaż oznakowania pionowego (materiał Zamawiającego)

- kompletny znak drogowy (słupek + znaki drogowe)

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

- słupek pikietażowy (U-1a),

netto - …………… zł, brutto - …………… zł (słownie brutto: ……………………..……………………….…… …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….)

2. Zapoznała się ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia terenem robót i nie    
    wnosi do niej zastrzeżeń.

- Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Oferta została złożona na …..... ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

…......................., ….....................                 …………………………………………………………..
       (miejscowość)                   (data)                 	   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego/-ych/
                                                                                                  przedstawiciela/-li/ Oferenta)

Załącznik nr 2

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku” prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), oświadczam, że;

- jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 
art. 24 ust. 1 w/w ustawy .

............................, ………………………		.....................................................

(miejscowość)                   (data)    				(podpis osoby upoważnionej)

##### Załącznik nr 3

U M O W A  nr ……

zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, reprezentowanym przez:

- Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor,

- Barbara Wiśniewska – Główna Księgowa

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

firmą  .............................................., z siedzibą ...................................................., działającą na podstawie ......................................................................................, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

2. ………………………..

została zawarta umowa zgodnie ustawą  Prawo  zamówień publicznych wg trybu „przetarg nieograniczony”.

§ 1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2011 roku.

- W zakres prac wchodzić będzie:

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej 
  i kolorowej o gr. 6 cm  (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę i z odzysku),

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników lub dróg z kostki betonowej szarej 
  i kolorowej o gr. 8 cm  (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę i z odzysku),

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm  
  (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

- przebudowę krawężników betonowych i obrzeży (z materiałem zakupionym przez  
  Wykonawcę i z materiałem z odzysku),

- wykonywanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz  
  zaworów wodociągowych i gazowych,

- wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem o średniej gr. 5cm

- montaż oznakowania pionowego (materiał Zamawiającego)

Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2011  roku.

§ 3

- Zakres robót każdorazowo określi Zamawiający w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia.

- Termin zakończenia prac Zamawiający określi w porozumieniu z Wykonawcą 
w protokóle wprowadzenia lub zleceniu i będzie on uzależniony od zakresu zleconych prac.

§ 4

- Za wykonanie poszczególnych robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie w wysokości:

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej i kolorowej 
o gr. 6 cm  (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

cena netto - ……..… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ……………………………………………….)

- wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej i kolorowej 
o gr. 6 cm  (z materiałem z odzysku),

cena netto - ……….. zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ………….………………..………………….)

- wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej i kolorowej 
o gr. 8 cm  (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ……………………………………………….)

- wykonanie remontu 1m² chodnika lub drogi z kostki betonowej szarej i kolorowej 
o gr. 8 cm  (z materiałem z odzysku),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ……………………………………………….)

- wykonywanie remontu  1m² chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …………………………………………….….)

- wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem o grubości warstwy 5 cm,

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …………………………………………….….)

- za każdy następny 1 cm grubości przy wykonywaniu remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem o grubości warstwy 5 cm,

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ………………………………………….…….)

- wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ………….…………………………………….)

- wykonanie przebudowy 1 mb krawężników betonowych (z materiałem z odzysku),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …….………………………………………….)

- wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: ………….…………………………………….)

- wykonanie przebudowy 1 mb obrzeży betonowych (z materiałem z odzysku),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …..…………….…………………………….)

- wykonanie regulacji 1 studzienki kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej lub zaworu wodociągowego, gazowego,

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …….………………………………………….)

- montaż kompletnego znaku drogowego (słupek + znaki drogowe, materiał Zamawiającego)

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …….………………………………………….)

- montaż słupka pikietażowego U-1a (materiał Zamawiającego),

cena netto - ………… zł, brutto - ………… zł (słownie brutto: …….………………………………………….)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało określone na podstawie przetargu nieograniczonego.

3. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie Roberta Krześnickiego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

- Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.

- Pozyskania i dostaw na plac robót materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót.

- Ochrony mienia i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac i bezpośrednio przylegającym, a także uporządkowanie terenu w dniu prowadzenia prac.

- Zapewnienia odpowiednich materiałów spełniających wymogi obowiązujących przepisów na własny koszt.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 3000 zł.

- Za zwłokę w wykonaniu zleconych prac – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót 
/zabrudzenie, zniszczenie/  Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 8

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 3000 zł.

§ 9

Przekazanie Zamawiającemu wykonanych prac nastąpi w formie protokółu odbioru robót.

§ 10

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez  Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.

§ 11

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

§ 12

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w  terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane prace na okres 12 miesięcy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

§ 14

Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 15

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych sporządzanych w oparciu o protokół odbioru i obmiar powykonawczy robót, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w regulowaniu należności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 16

- W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, umowa może zostać  rozwiązana bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY

## Załącznik nr 4

.................................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli firma istnieje krócej, to w okresie jej istnienia) usług spełniających następujący warunek: wykonanie przynajmniej w 1 roku usług remontu lub budowy chodników o wartości brutto minimum 50 tys. zł. 
Do wykazu należy załączyć referencje potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego, adres | Termin wykonania prac | Wartość wykonanych prac | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………….., dnia …………………

............................................................

(podpis osoby upoważnionej)