KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY SEROCK. u!. Nasielska 21 tel. 22 782 73 58, 22 782 75 73

fax 22 782 61 51 NIP 531 -000-50-69 REGON 011053226

Serock, dnia 18.02.2008 r.

W: 57A/08

Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 21 05-140 Serock

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia    7.06.2001 r.    o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747 z późn. zm.) 2. Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 z 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu

dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 3. Uchwala Nr 216/XXIX/04 Rady Miejskiej w Serocku z 27.09.2004 roku w sprawie zasad udzialu właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w kosztach budowy przewodów i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Miasto i Gminy Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 18.02.2008 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość nawodnienia przebudowanego wodociągu we wsi Dębe w ramach usunięcia kolizji z nowoprojektowaną siecią kanalizacyjną.

Warunkiem          nawodnienia        jest          przebudowa          własnym          kosztem          i          staraniem          wodociągu azbestocementowego wraz z uzbrojeniem na wodociąg PVC 0 110 mm w zakresie od istniejącego węzła przy skrzyżowaniu do CODKOŚ i G W aż do końca odcinka na drodze gminnej. UWAGA: Należy przebudować węzeł przy wjeździe do CODKOŚ i GW.

Dane do projektowania:

- Ciśnienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.

- Zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.

- W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.

- Trasę wodociągu uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Urządzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11;

tel. 774-20-17 w. 162)

- Przed      przystąpieniem      do      robót      opracować      (przez      projektanta      posiadającego      wymagane
uprawnienia budowlane)    i przedłożyć do uzgodnienia w KZB    Serock projekt techniczny
wodociągu (5 egzemplarzy).

- Uzyskać      pozwolenie      na      budowę      wodociągu      wydane      przez      właściwy      organ      (Starostwo
Powiatowe w Legionowie-Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44).

- Wszelkie prace wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym

geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociągu.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociąg zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 18.02.2010 r.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

- adresat;

- a/a.