Starostwo Powiatowe w Legionowie	Legionowo dn.:      2008-03-31

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo tel.774-20-17 w. 162

OPINIA NR ZUD-439/2008 koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:        kanalizacja sanitarna, przyłącza sanitarne,

wodociąg, przyłącza wodociągowe

Dla Urząd Miasta i Gminy Serocku

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2008-03-03

Data posiedzenia Zespołu: 2008-03-06

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 póz.163) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy są obowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarów wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , układanej w wykopach otwartych ,
należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

- niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczęcia prac budowlanych,

- opinia jest ważna wraz załącznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
ważność w przypadku o którym mowa w §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001 r póz 455).

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynieryjnych opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego w : Dębe gm. Serock

Uwagi i zalecenia:

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać
ręcznie, zgodnie z Polską Normą pod nadzorem służb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

- W miejscach zbliżeń do słupów telefonicznych prace wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich
posadowienia.

- Projekty sieci grawitacyjne -tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w
MPWiK SA w Wieliszewie .

- Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia.

- Przy zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi zachować odległość zgodną z PN/E-
05-125.

- Skrzyżowania projektowanych obiektów lub urządzeń z istniejącymi kablami energetycznymi
wykonać zgodnie z PN/E-05-125.

- W przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi
należy wystąpić o warunki przebudowy do ZEW-T Dystrybucja Sp. zo.o. RE Legionowo,

ul. Chopina 5 ,05-120 Legionowo.

- Na zbliżeniach do sieci uzbrojenia wodociągowego prace wykonywać pod nadzorem KZB Serock ,
tel. 782 73 58.

- Projekt sieci wodociągowej uzgodnić w KZB Serock tel. 782 73 58.

- Przed przystąpieniem do robót uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą.

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MOSD Sp. z o.o. , Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 , 774 14 58.

- Prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością.

- Zachować minimalną odległość 0.5m pomiędzy gazociągiem , a projektowanymi studniami w
punktach nr 90, 91.

- Wejście w teren uzgodnić z właścicielem terenu.

- Wykonać projekt techniczny skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym