Serock dnia 1.09.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ZAMÓWIENIA

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

ul. Nasielska 21

05-140 Serock

tel/fax. 227827358

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV - 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Przedmiotem zamówienia jest:

1)  budowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych terenu osiedla Nowy Świat w Serocku:

a) budowę kanału deszczowego z rur PVC Dz. 0,315 m L=120 m

b) budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC Dz. 0,20 m Lłączne=11 m od dwóch wpustów ulicznych i od odwodnienia liniowego,

c) budowę dwóch odcinków odwodnienia liniowego typu Stora Drain 150 Lłączne=7,20 m

d) budowę przewodu podwieszonego pod stropem pomieszczenia podziemnego pod parkingiem (dawny magazyn węgla) Dz. 160mm L=14 m i wpustu typu mostowego

e) budowę separatora – osadnika przed włączeniem do kanalizacji deszczowej w 
ul. Pułtuskiej.

2) przebudowa przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych Dz. 0,20 m L=41 m od budynku przy ul. Nasielskiej 1 i Pułtuskiej 27A w Serocku

Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, która stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

a) przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,

b) postepowanie zgodnie ze sztuka budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p.poż. i sanitarnych,

c) zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w miejscu objętym pracami budowlanymi,

d) poniesienie kosztów energii, wody itp. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu budowy lub jego sąsiedztwie,

e) zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu,

f) poniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

g) przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt:

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podstawie Prawa budowlanego,

2) wykonać projekt organizacji ruchu na czas robót,

3) uzyskać decyzje na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

4) zapewnić nadzór MPWiK w zakresie przyjęcia do eksploatacji przebudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej,

5) tyczenie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą jako element dokumentacji powykonawczej,

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W INNYCH WALUTACH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między wykonawcą w walutach obcych.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

wymagany - 31 grudnia 2011 roku.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia -dysponują kierownikiem budowy o uprawnieniach wod-kan;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie sieci, przyłączy kanalizacyjnych o wartości co najmniej 100 000 zł netto w ciągu ostatniego roku;

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

5) udziela co najmniej trzy lata rękojmi na roboty budowlane.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i tych którzy nie spełniają warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca złoży:

1) aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert.

2) oświadczenie, że spełnia wymogi określone przez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4) Dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika budowy.

5)Wykaz prac polegających na budowie remoncie, lub przebudowie sieci, przyłączy kanalizacyjnych za ostatnie 5 lat a jeżeli firma działa krócej to za cały okres ale o wartości co najmniej 100 000 zł netto w ciągu ostatniego roku (wymagane referencje)

5. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przepisy i wymogi dotyczące wykonawcy stosuje się również do wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,

3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. XI.1. SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

XI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

1. Wykonawca składa w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:

oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ .

2. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajduje § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dodatkowo wraz z ofertą:

1) winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisany przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;

2) wykonawca składa pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

5. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem

3. Telefon Zamawiającego: 227827358, lub 227826744, fax .227826151

w godz. 7.00-15.00

4. Nie przewiduje się przekazywania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną.

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodny z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII .TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wymogi formalne:

1) oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją i na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2) każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę;

3) wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego;

4) oferta musi być sporządzona na piśmie w jednym egzemplarzu w języku polskim z parafką Wykonawcy na każdej stronie, w tym na każdej stronie wzoru umowy, oraz w miejscu, w którym Wykonawca wniósł zmiany;

5) oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę;

6) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i trwale razem spięte;

7) podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów za zgodność z oryginałem winny złożyć osoby umocowane do reprezentowania firmy Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym lub ewidencyjnym, pod imienną pieczątką Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;

8) w przypadku, gdy za Wykonawcę występuje pełnomocnik do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Oferta winna zawierać:

1) ofertę sporządzoną wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ zawierającą:

nazwę i siedzibę Wykonawcy, z telefonem kontaktowym oraz nr fax (jeżeli Wykonawca posiada fax);

- kwotę netto, vat i kwotę brutto wykonania przedmiotu zamówienia

2) do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularza oferty (wg wzoru określonego załączniku nr 2 do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty składające się na ofertę - jako załączniki do formularza ofertowego;

a) komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w p. X i XI, SIWZ;

b) wzór umowy (zał.nr1do SIWZ z parafką na każdej stronie) podpisany przez Wykonawcę;

c) oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);

d)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Opakowanie oferty:

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania przed terminem otwarcia ofert;

2) opakowanie zawierające ofertę musi być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt. II SIWZ i opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy, z dopiskiem, że opakowania (koperty) nie należy otwierać przed 23 września 2011 godz. 13.00

4. Zmiana i wycofanie oferty:

1) wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;

2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem,

że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

W opakowaniu musi być zamieszczone:

oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty,

dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym,

upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku ul. Nasielska 21 pok. nr 5 (sekretariat)

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 września 2011r. do godz. 12.30

3. Ofertę złożoną po terminie, określonym w pkt. 2 zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2011r. o godz. 13.00, w budynku Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku pok. 5A

5. informacje o trybie otwarcia ofert:

1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu;

2) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Cena oferty = 100%

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.

XX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI. SPRAWY NIEUREGULOWANE W NINIEJSZĄ SIWZ

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z

dnia. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze

zm.).

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ, KTÓRE OTRZYMUJE WYKONAWCA WRAZ Z NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ

1) Wzór umowy – 1 kpl. – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ;

3)Druk oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – załącznik nr 3 do SIWZ.

4) Druk oświadczenia zgodnie oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – załącznik nr 4 do SIWZ.

5.)Oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr5 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

-wzór -

______________ dnia................2010 r.

____________________

Pieczęć Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej

w Serocku

Oświadczenie

Wykonawca oświadcza, że:

spełnia wymagania udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy –

Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

__________________________________

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 4 do SIWZ

-wzór -

______________ dnia................2010 r.

____________________

Pieczęć Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej

w Serocku

Oświadczenie

Wykonawca oświadcza, że :

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ).

__________________________________

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 2 do SIWZ

_____________dnia................2010r

__________________

pieczęć wykonawcy

Formularz oferty

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej

w Serocku

Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy  w Serocku

05-140 Serock ul. Nasielska 21

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje:

- wykonanie przedmiotu zamówienia  objętego zamówieniem, za  cenę:

netto: ……………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………................................................................................……………………….)

brutto: ................................................................ zł.

(słownie: ……..................................................................................…………...…………………………………………)

w tym VAT: ……………………………………...... zł

(słownie: ………………………………..............................................................................................………………….)

- Oferuję termin realizacji zamówienia …………………………………………………

- Udzielam okresu rękojmi ………………………………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki umowy określone we wzorze umowy stanowiący załącznik nr1 do SIWZ.

----------------------------------------------

pieczęcie i podpisy osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 5 do SIWZ

-wzór -

______________ dnia................2010 r.

____________________

Pieczęć Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej

w Serocku

Oświadczenie

Wykonawca oświadcza, że :

1*)zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części

zamówienia:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2*) nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia:

__________________________________

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do SIWZ

-wzór umowy-

U M O W A

W dniu …………………………… r. pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez  Dyrektora Zakładu – Pana mgr inż.  Leszka Błachnio, zwanym dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Bożeny Ligockiej

a firmą ………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………. działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ………………………… posiadającą REGON ……………………………………..; 
oraz NIP ………………………………………, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………-

została zawarta umowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wg trybu „przetarg nieograniczony”.

§ 1

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku”

- Szczegółowy  zakres robót określa kosztorys ofertowy, który stanowią integralną część umowy (zał. nr 1).

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na 
dzień ………………………… r. a termin zakończenia na dzień  31.12.2011r.

- Za  wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie w wysokości

wartość netto    -  ……………………………………..

podatek VAT    -  ……………………………………………

wartość brutto  -  ……………………………………………………….

Słownie brutto: …………………………………………………….

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 4 zostało określone na podstawie przetargu nieograniczonego z dn. ……………………………………..

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Wykonawcy do dnia …………………….. r. terenu budowy w rozmiarach i stanie umożliwiających wykonanie robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie ……………………………………………………..

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Opracowania pełniej dokumentacji powykonawczej.

- Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

- Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.

- Pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót.

- Zapewnienia materiałów budowlanych, spełniających wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych.

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy , a także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu robót.

- Zapewnienia kierownika budowy w osobie ……………………………………………...

- Wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ) /na podst. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane/, oraz nadzoru nad przestrzeganiem zawartych w nim ustaleń.

- Poniesienia kosztów energii i wody itp .

- Poniesienia kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.

- Opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania decyzji na zajęcie  pasa ruchu drogowego, oraz uiszczenia stosownych opłat.

- Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej  tyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczej

- Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Zapewnienia nadzoru MPWiK.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

- Zamawiający pokrywa wartość robót, o których mowa w ust. 1, jeżeli konieczność ich wykonania powstała z przyczyn, za które odpowiada.

§ 5

Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokółu konieczności i ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie / sprawdzonym przez inspektora nadzoru/, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisania umowy dodatkowej z określeniem terminu wykonania robót dodatkowych.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót         / zabrudzenie, zniszczenie/  Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu odbioru nastąpi w formie protokółu odbioru robót. Wykonawca na 7 dni przed odbiorem jest obowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego o  terminie odbioru.

§ 9

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez  Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.

§ 10

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Protokół  odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

§ 11

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru,

- żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 12

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat na roboty budowlane i urządzenia  technologiczne.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 , jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

§ 14

1. Wykonawca określi zakres robót, który wykonywał będzie osobiście oraz za pomocą podwykonawców.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą i w tym celu  przedstawia Zamawiającemu umowę z określeniem zakresu robót.

§ 15

Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 16

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur sporządzanych w oparciu o protokół odbioru i kosztorys powykonawczy w sposób następujący:

a) za wykonane etapy i po dokonaniu odbioru robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury częściowej,

b)za wykonanie przedmiotu umowy i po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

§ 17

Należność za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i udokumentowania faktu wypłacenia wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który faktycznie wykonał prace objęte fakturą Wykonawcy.

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowo – finansowym oraz terminowym. Warunkiem takiej zmiany jest szczególna sytuacja nie wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy podstawowej. Zmiana taka musi być również uzasadniona faktem, że realizacja umowy podstawowej jest zależna od wprowadzonych zmian oraz jest korzystna dla Zamawiającego.

§ 21

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                    	                             			WYKONAWCA